**С П Р А В К А**

**об тепловой нагрузке по договорам теплоснабжения источников тепловой энергии ООО "Хоринское ЖКХ" за 2017 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ котельной** | **Полезный отпуск тепл. энергии (Гкал/час)** |
| 1 | Квартальная котельная с. Хоринск | 2,25 |
| 2 | Котельная ГНИ с. Хоринск | 0,1 |
| 3 | Котельная ЦРБ с. Хорингск | 1,6 |
| 4 | Котельная ТУСМ-3 | 1,01 |
| 5 | Котельная д/с Ромашка с. Хоринск | 0,10 |
| 6 | Котельная ХСШ №2 с. Хоринск | 0,8 |
| 7 | Котельная с. Удинск | 1,1 |
| 8 | Котельная с. Санномыск | 0,16 |
| 9 | Котельная с. Хасурта | 0,16 |
| 10 | Котельная д/с Белочка с. Тэгда | 0,16 |
| 11 | Котельная больница с. Тэгда | 0,7 |
| 12 | Котельная школа с. Тэгда | 1,15 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **И Т О Г О** | **9,45** |

**Главный инженер ООО "Хоринское ЖКХ" С.И.Хохряков**