**П Р О Т Я Ж Е Н Н О С Т Ь**

**тепловых сетей от котельных находящихся**

**в концессии ООО "Хоринское ЖКХ"**

**Квартальная котельная - 4875,0 м(лоткового канала)Х2 = 9750,0 м труб**

**Котельная ТУСМ-3 - 330,0 м Х2=660,0 м**

**Котельная ГНИ - 122,0 м Х2=244,0 м**

**Котельная д/с Ромашка - 69,0 м Х2=138,0 м**

**Котельная ЦРБ - 492,0 м Х2=984,0 м**

**Котельная Санномыск - 126,0 м Х2=252,0 м**

**Котельная Удинск - 370,0 м Х2=740,0 м**

**Котельная ХСШ №2 - 706,0 м Х2=1412,0 м**

**Котельная школы Тэгда - 565,0 м Х2=1130,0м**

**Котельная д/с Белочка - 291,0 м Х2=582,0 м**

**Котельная больн. Тэгда - 425,0 м Х2=850,0 м**

**Котельная школы Хасурта - 197,0 м Х2=394,0 м**

**Водопроводных сетей**

**Квартальная котельная - 3031,0 м**

**Котельная ТУСМ-3 - 217,0 м**

**Котельная ГНИ - нет**

**Котельная д/с Ромашка - 46,0 м**

**Котельна ЦРБ - 321,0 м (в т.яч. обслуж.ЖКХ 55,0 м)**

**Котельная школы тэгда - нет**

**Котельная больница тэгда - нет**

**Котельная школа Хасурта - нет**

**Котельная д/с Белочка тэгда - нет**

**И.О. главного инженера ООО "Хоринское ЖКХ" С.И. Хохряков**